## Slide 1: Forums de discussion ISO Compétences et portée
6 février 2019
Notes: Démarrer l’enregistrement BYS
Démarrer l’enregistrement au téléphone * 21

## Slide 2: Plan
  Évaluation des compétences
  Portée et principes analytiques

## Slide 3: Portées flexibles

## Slide 4: Exemples de portée : Biochimie
Discipline ISO | Sous-discipline | Nature de l'examen | Principes de la méthode | Nature de l'échantillon
1.0 Biochimie | 1.1 Biochimie-clinique | Détermination de la concentration d'analytes de biochimie et/ou d'activité enzymatique | Spectrophotométrie, Néphélémétrie et Turbidimétrie, - Réfractométrie – Réflectométrie, - Enzymatique, Immuno-enzymatique et Immunochromatographique - Fluorescence, Immunofluorescence et Chimiluminescence, - Electrochimie - Titrimétrie - Chromatographie liquide haute performance (CLHP) pour Hb1Ac - Osmolarité/osmolalité calculée ou mesurée - Hémagglutination | Échantillons biologiques d'origine humaine
Répertoire MSSS: Biochimie
30132: Créatinine
Notes: répondant en grande partie aux exigences pertinentes de l'ISO/CEI 17043

## Slide 5: Exemples de portée : Biologie moléculaire
Discipline ISO | Sous-discipline | Nature de l'examen | Principe de la méthode | Nature de l'échantillon
2.0 Biologie moléculaire | 2.3 Diagnostic moléculaire infectiologie | Recherche et/ou identification microbiologique | Test d'amplification d'acides nucléiques (quantitatif) (manuel) | Échantillon sanguin
Répertoire MSSS: Microbiologie
45004: Adénovirus charge virale (TAAN) (quantitatif) sur sang
Notes: répondant en grande partie aux exigences pertinentes de l'ISO/CEI 17043

## Slide 6: Exemples de portée : Biologie moléculaire
Discipline ISO | Sous-discipline | Nature de l'examen | Principe de la méthode | Nature de l'échantillon
2.0 Biologie moléculaire | 2.5 Diagnostic moléculaire oncologie | Caractérisation et/ou quantification d’anomalies moléculaires | Séquençage d'acide nucléique | échantillon biologique d'origine humaine
Répertoire MSSS: Biologie moléculaire
65002: Caractérisation et/ou quantification d’anomalies moléculaires
Notes: répondant en grande partie aux exigences pertinentes de l'ISO/CEI 17043

## Slide 7: Exemples de portée : Hématologie
Discipline ISO | Sous-discipline | Nature de l'examen | Principe de la méthode | Nature de l'échantillon
6.0 Hématologie | 6.4 Hémato-greffe | Génotypage HLA | Prétraitement; séquençage d'acides nucléiques | Échantillon sanguin
Répertoire MSSS: Hémato - immuno - séro – envois
20918 HLA-DRB1 (génotypage) (SSP-haute résolution)
Notes: répondant en grande partie aux exigences pertinentes de l'ISO/CEI 17043

## Slide 8: Exemples de portée : Microbiologie
Discipline ISO | Sous-discipline | Nature de l'examen | Principe de la méthode | Nature de l'échantillon
8.0 Microbiologie | 8.1 Microbiologie bactériologie | Recherche et/ou identification microbiologique | Détermination phénotypique par caractérisation biochimique | Culture
Répertoire MSSS: Microbiologie
40127: Ensemble des tests d'orientation préalables à l'identification d'un micro-organisme
Notes: répondant en grande partie aux exigences pertinentes de l'ISO/CEI 17043

## Slide 9: Exemples de portée : Parasitologie
Répertoire MSSS: Microbiologie
41120: Malaria (détection rapide d’Ag) (Immunochromatographie)
Discipline ISO | Sous-discipline | Nature de l'examen | Principe de la méthode | Nature de l'échantillon
10.0 Parasitologie | 10.1 Microbiologie parasitologie | Recherche et identification de parasites | Immunochromatographie | Échantillon sanguin
Notes: répondant en grande partie aux exigences pertinentes de l'ISO/CEI 17043

## Slide 10: Évaluations des compétences

## Slide 11
Qualifications
Perfectionnement
Formation
Maintien des
compétences
Performance

## Slide 12: Compétences
  ISO 5.1.6
  Le laboratoire doit évaluer la compétence de chaque personne:
    Tâches managériales ou techniques
    Intervalles réguliers

## Slide 13: Contrôle qualité vs contrôle compétences

## Slide 14: Contrôle qualité vs contrôle compétences

## Slide 15: Comment évaluer les compétences?
Évaluation de la capacité de résolution de problèmes
Comparaison
Observation
Revue de documents
Surveillance
des résultats
Notes: La compétence du personnel de laboratoire peut être évaluée à l'aide d'une combinaison ou de l'ensemble des approches suivantes dans les mêmes conditions que l'environnement de travail général:
  l'observation directe des processus et procédures de travail de routine, y compris toutes les pratiques de sécurité applicables;
  l'observation directe des contrôles de maintenance et de fonctionnement du matériel;
  la surveillance de l'enregistrement et de compte rendu des résultats des examens;
  la revue des enregistrements;
  l'évaluation des capacités de résolution des problèmes;
  l'analyse des échantillons spécialement fournis, comme les échantillons précédemment analysés, les matériaux de comparaison interlaboratoires ou les échantillons fractionnés.

## Slide 16: Application sur le terrain

## Slide 17
Notes: http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/optilab/grappes-de-services/

## Slide 18: Grappe Bas-St-Laurent-Gaspésie
Plans d’orientation

## Slide 19: Grappe Bas-St-Laurent-Gaspésie
SBM-SST1- Méthodes de maîtrise des risques et responsabilités
SBM-SST2 - ESB et autres équipements de protection collective
SBM-SST3 - Protection de la tête et de l’appareil respiratoire
SBM-SST4 - Protection des mains et des pieds
SBM-SST5 - Les bonnes pratiques et les vêtements de protection
SBM-SST6 - Sécurité et Biosécurité
SBM-SST7 - Équipements et interventions d’urgence
SBM-SST8- Gestion des déchets
SBM-SST9 - Protection des visiteurs et des autres travailleurs

## Slide 20: Évaluation des compétences
Présentation LSPQ
2019-02-06
Marilyn Leclerc-Côté TM

## Slide 21: Grappe Capitale-Nationale

## Slide 22: Gram Hémocultures
Objectifs :
État de situation de l’uniformité de la sortie des rapports lors de la lecture des Gram pour un prélèvement d’hémoculture. (avant uniformisation)
Obtenir un premier constat de la capacité du personnel à interpréter une lame d’hémoculture positive.
Assurer l’amélioration continue de la pratique.
Évaluer les besoins de formation et d’uniformisation dans les différents laboratoires effectuant la lecture des lames d’hémocultures

## Slide 23: Gram Hémocultures
Moyen :
Production de 5 lames différentes (en doublon par sécurité) pour chacun des 7 sites (à l’époque)
Variation du niveau de difficulté
Défi : production de beaucoup de matériel.
Avantage : plusieurs critères de la norme répondus d’un coup

## Slide 24: Constats et suite
Sortie des rapports non uniformisés
  Précision et uniformisation du vocabulaire pour faciliter l’information au clinicien
Possibilité de transposer certaines solutions efficaces d’un site à l’autre
Révision de certaines notions de base
Présentation au personnel
  Éventuellement, pourrait être ciblé pour un support individuel
Gram Hémocultures

## Slide 25: Constats et suite
Prochains devront être divisés :
  Évaluation de la coloration
    Défi : production d’une très grande quantité de lames
  Évaluation de la lecture
    Défi : préparation plus longue
      Les lames devront être colorées et lutées
Gram Hémocultures

## Slide 26: Autre approche
Implantation d’un programme de « Maintien des compétences »
  Contexte : Diminution du volume pour les petits centres
  Objectif : Maintenir leur expertise
  Moyen : Production de lames :
    À chaque hémoculture positive, une lame supplémentaire est produite et acheminée au petit centre
    Facilement transposable en hématologie
Gram Hémocultures

## Slide 27: Contrôles maison
Objectifs :
Cibler des éléments qui ne sont pas couverts par les contrôles externes de la qualité
Évaluer l’application des protocoles
Évaluer la compréhension des changements

## Slide 28
Moyen :
Production d’échantillons truqués comprenant :
  Des éléments importants à ne pas manquer
  Les changements dans les nouveaux protocoles uniformisés
  Éléments importants pour la clinique
Contrôles maison

## Slide 29: Autotests
Objectifs :
Valider la compréhension d’un document :
  Après une formation initiale
  Suite à la révision du document (cibler la compréhension ou la rétention des nouveaux éléments)
  Au retour d’un congé prolongé
  Etc.

## Slide 30
Avantages :
Disponible en tout temps
Très flexible
Économique
Autotests

## Slide 31: E-learning
Objectifs et avantages :
Formation uniforme pour tout le personnel
Beau visuellement
Disponible en tout temps
Inconvénients :
Extrêmement complexe et long à concevoir (rapport qualité-prix?)
Plateformes différentes dans la province, difficulté technique
Difficilement partageable entre les grappes?

## Slide 32: Formation PPT
Objectifs et avantages :
Formation uniforme pour tout le personnel
Disponible en tout temps
Rapide et simple à produire
Flexible (peut facilement être corrigé)
Inconvénients :
Moins beau visuellement

## Slide 33: LSPQ
  Audits techniques
  Contrôles de la compétence
  Activités de formation

## Slide 34: Audit technique - LSPQ
  DI-GQ-005
  Similaire à audit interne, mais focus sur une technique
  Fréquence:
    Responsable d’activités choisit 2 techniques
    Chacune des techniques sera évaluée pour un technicien
  Constats documentés au FO-GQ-006
  Écarts documentés en non-conformités ou en action correctives
Notes: Les écarts permettent de corriger la procédure ou le technicien.

## Slide 35: Rapport de compétences - LSPQ
  Coordonnateurs et techniciens
    Un contrôle de compétence ou un audit technique/3ans
Noms
Notes: Montrer les exemples de fichiers de compilation
Rapport CIC/CEC voir RE-GQ-018
Investigation CIC/CEC voir FO-GQ-007

## Slide 36: Rapport de compétences - LSPQ
  Assistant chef-technologue, chef-technologue, directeur adjoint, responsable d'activités, agente de planification
    10 heures d’activités de formation pertinentes
Notes: Montrer les exemples de fichiers de compilation

## Slide 37: Succès d’une évaluation
  Ambiance participative
  Emphase sur l’amélioration de la qualité
  Énoncer
    Objectifs clairs
    Critères d’évaluation
  Permettre la préparation
    Mentale
    Théorique
Notes: NE PAS TOMBER DANS LES ASSOCIATIONS NÉGATIVES

## Slide 38: Suggestions
  Simplicité
  Prioriser activités à risque
    Redondance
  Prévoir des activités exportables
  PARTAGEZ VOS OUTILS

## Slide 39: Références
CLSI: QMS01-A4 : Quality Management System: A model for Laboratory Services; Approved Guideline – Forth Edition
CLSI: QMS03-A3: Training and Competence Assessment; Approved Guideline – Third Edition

## Slide 40: Accompagnement

## Slide 41: Accompagnement personnalisé
  Revue de direction
  Préparation à la visite d’accréditation
  Rédaction réponses à la visite
  Etc.

## Slide 42: Accompagnement personnalisé
  Sur demande, via Élyse Boivin
  Informations nécessaires:
    Vos besoins et objectifs
    Échéancier souhaité
  Décision cas par cas

## Slide 43: Coordonnées
France Corbeil: 514-457-2070 poste 2220
France.corbeil@inspq.qc.ca
Élyse Boivin: 514-457-2070 poste 2294
Elyse.boivin@inspq.qc.ca

## Slide 44: Questions
Pour prendre la parole # 6
Pour mettre en silence * 6
Notes: Arrêt de l’enregistrement BYS
Arrêt de l’enregistrement au téléphone * 21