| Standards Council of Canada 600-55 Metcalfe Street Ottawa, ON K1P 6L5 Canada | Conseil canadien des normes 55, rue Metcalfe, bureau 600 Ottawa, ON K1P 6L5 Canada |
| --- | --- |

### PORTÉE D'ACCRÉDITATION

Institut national de santé publique du Québec LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 20045, chemin Ste-Marie Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3R5

Laboratoire accrédité n° 785

(Est conforme aux exigences de ISO/IEC 17025:2005)

| PERSONNE-RESSOURCE : | France Corbeil |
| --- | --- |
| TÉL : | +1-514-457-2070 ext: 2220 |
| TÉLÉC. : | +1-514-457-6346 |
| COURRIEL : | france.corbeil@inspq.qc.ca |
| CLIENTÈLE : | Ministère des services santé sociaux, centres hospitaliers, municipalités et autres clients. |
| DOMAINE(S) DES ESSAIS : | Biologique, Chimique et Physique |
| ÉMIS CE : | 2018-04-09 |
| VALABLE JUSQU'AU : | 2022-02-15 |

| COMPOSÉS ET PRODUITS CHIMIQUES |
| --- |
| Autres : |
| (Eau pour système de dialyse et de purification) |
| PR-PCHE-001 | Anions par chromatographie ionique |
| PR-PCHE-003 | Carbone organique total par oxydation |
| PR-PCHE-004 | Chlore résiduel total par titrimétrie |
| PR-PCHE-005 | Conductivité par électrométrie |
| PR-PCHE-006 | Dénombrement bactérien par gélose incorporée |
| PR-PCHE-007 | Endotoxines bactériennes par le test de LAL Gel-Clot |
| PR-PCHE-008 | pH par électrométrie |
| PR-PCHE-009 | Silice réactive par colorimétrie |
| PR-PCHE-011 | Dénombrement bactérien par filtration sur membrane |
| (Eau pour système de fluoration) |
| PR-PCHE-001 | Anions par chromatographie ionique |
| (Produits chimiques) |
| PR-PCFL-002 | Contenu en acide fluosilicique (H2SiF6) |
| PR-PCFL-003/004-A | Produit chimique fluoration - granulométrie (NaF et Na2SiF6) |
| PR-PCFL-003/004-B | Produit chimique fluoration - humidité (NaF et Na2SiF6) |
| PR-PCFL-003/004-C | Produit chimique fluoration - matières insolubles (NaF et Na2SiF6) |
| PR-PCFL-003-D | Contenu en fluosilicate de sodium (Na2SiF6) |
| PR-PCFL-004-D | Contenu en fluorure de sodium (NaF) |
| PR-PCFL-004-F | Produit chimique fluoration - turbidité (NaF) |

Notes:

CAN-P-4E (ISO/CEI 17025): Exigence générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (ISO/CEI 17025-2005)

PCFL : Méthodes internes du laboratoire

PCHE : Méthodes internes du laboratoire

| Elias Rafoul, Vice-président, Services d'accréditation |
| --- |
| Date: 2018-04-09 |  |  |

Nombre des éléments de la portée : 17

CCN 1003-15/960

Dossier du partenaire n° : 45806

Partenaire : BNQ